PROJEKT
Podstawy Elektroniki

Uniwersalna sonda pomiarowa

opracował
Piotr Krogulski

# 1. Wstęp
## 1.1. Opis ogólny.
Cel projektu: Zbudowanie urządzenia przeprowadzającego pomiary za pomocą dowolnych czujników liniowych, sterującego wyjściami w zależności od ustawionych wyzwalaczy działających na podstawie odczytów oraz wysyłającego pobrane odczyty danych do serwera działającego na dowolnym komputerze (w tym przypadku RPi).
Sonda będzie posiadać panel z przyciskami i wyświetlacz, co pozwoli na bezpośredni odczyt pomiarów i konfigurację urządzenia, przede wszystkim w zakresie: wybrania sieci bezprzewodowej, zmiany serwera zbierającego odczyty, ustawienia sposobu przetwarzania napięcia sygnału czujnika na odpowiednie jednostki, zmiany sterowania wyzwalaczami.

Rys. 1.1. Ideowy schemat działania urządzenia.
Czujniki o charakterystyce liniowej badają wybrany parametr z otoczenia i podają na swoje wyjścia napięcie odpowiadające pewnej wartości w ustalonych jednostkach. Sonda za pomocą wbudowanego przetwornika analogowo-cyfrowego wielokrotnie próbkuje wartości napięcia (nadpróbkowanie), dokonuje ich „uśrednienia”, w konsekwencji zwiększając dokładność wyniku. Następnie na wyświetlaczu pokazuje się odczytana wartość parametru oraz steruje wyzwalaczami, jeżeli takowe zostały skonfigurowane. Przykładowo, jeżeli ustawiliśmy wyzwalanie zmiany stanu wyjścia o następującej histerezie:
- próg przełączenia wyjścia w stan wysoki: 25oC
- próg przełączenia wyjścia w stan niski: 23oC.
to stan wysoki pojawi się na odpowiednim wyjściu, gdy mierzona temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza i utrzyma się do momentu, gdy temperatura nie spadnie poniżej 23 stopni (wtedy nastąpiłoby przełączenie w stan niski). Analogicznie zadziała to w drugą stronę: stan niski utrzyma się dopóki temperatura nie przekroczy 25 stopni.
Sonda nasłuchuje (jeżeli jest poprawnie skonfigurowana), czy serwer zgłosił żądanie przesłania odczytów. Gdy tak się stanie, korzystając z modułu WiFi wyśle dane dotyczące ostatnich odczytów z każdego czujnika. Serwer zapisuje dane na dysku w postaci pliku tekstowego.
## 1.2. Zagadnienia związane z projektem.
1.2.1. Przetwornik analogowo-cyfrowy
1.2.2. Kwantyzacja, próbkowanie, nadpróbkowanie
1.2.3. Programowe zwiększanie rozdzielczości przetwornika.
Spróbkowane przez przetwornik ADC wartości napięcia obarczone są pewnym błędem, którego przyczyną jest szum biały. Szum ten wynika między innymi z:
- pracy mikroprocesora,
- przełączania portów wejścia/wyjścia,
- wahań napięć zasilania,
- można przyjąć, że większa część pochodzi z błędu kwantyzacji.
 Odpowiednia ilość szumu pozwoli na zwiększenie rozdzielczości bitowej przetwornika.
Sygnał nadpróbkujemy 4^n razy z częstotliwością: f_{os} = 4^n \cdot f_s , gdzie n - ilość dodatkowych bitów, f_s – aktualna częstotliwość próbkowania. Sumę wszystkich wartości dzielimy przez 2^n (operacja przesunięcia bitowego w prawo). W ten sposób otrzymujemy odczyt precyzyjniejszy o n bity.

1.2.4. Szyna SPI
Szeregowy interfejs do komunikacji z innymi urządzeniami peryferyjnymi z synchronizacją. Dwukierunkowy interfejs składa się z połączeń: Master Input Slave Output (MISO), Master Output Slave Input (MOSI), Clock (CLK). Do komunikacji z wieloma urządzeniami wykorzystuje się czwarte połączenie – Slave Select (SS) lub wywołuje się dane urządzenie przez wystawienie na szynę odpowiedniego adresu. Zbocze opadające (lub rosnące) pojawiające się na CLK informuje drugie urządzenie (odbierające dane) o wystawieniu pojedynczego bitu na szynę, po czym zostaje pobrany. Slave wystawia bity na MISO, a Master je pobiera. Master wystawia bity na MOSI, Slave je pobiera. Zwykle interfejs ten wykorzystywany jest do komunikacji z peryferiami typu pamięć, przetwornik, itd.

1.2.5. Szyna UART
Szeregowy interfejs asynchroniczny.
1.2.6. Debouncing

## 1.3. Wykorzystane elementy i moduły.
ATmega328P-PU
Mikrokontroler należący do rodziny 8-bit AVR, popularnej wśród osób zajmujących się hobbystycznie elektroniką, ze względu na łatwość programowania, cenę, szybkość, niewielkie rozmiary i mały pobór mocy. Moduły Arduino działają w oparciu o te mikroprocesory.
Najczęściej programy na tę platformę pisane są w języku C. Wykonywanie operacji na mikroprocesorze AVR nierzadko jednak wiąże się z bezpośrednim sterowaniem jego rejestrami. Wraz z dostarczonymi kompilatorami dołączane są niezbędne biblioteki standardowe oraz rozszerzające – ułatwiające pracę na tych rejestrach oraz wprowadzające pewne dogodności (np. funkcja delay wstrzymująca program na określony czas).
Zgrywanie programu do pamięci FLASH, bądź EEPROM może odbyć się przez specjalny programator komunikujący się z AVR przez interfejs UART, SPI bądź JTAG. Istnieją również specjalne tryby programowania: HVSP i HVPP (służą głównie do ratowania zablokowanych kontrolerów). Moduł ten można także konfigurować za pomocą tzw. fusebitów.
Głównymi atutami tego konkretnego modelu procesora są: 32kB pamięci FLASH (przechowującej program), 2kB pamięci RAM, 1kB pamięci EEPROM (zwykle służącej do zapamiętywania konfiguracji), sprzętowy UART i SPI, 8 wejść analogowych o rozdzielczości 10-bit (ADC), 6 wyjść analogowych (PWM), 2 liczniki 8-bit, 2 liczniki 16-bit.

Programator USBasp
Urządzenie programujące AVR poprzez szynę SPI podłączane do komputera przez port USB. Posiada przełącznik zasilania 3.3V/5V.

ESP8266-01
Moduł WiFi zgodny ze standardem 802.11 b/g/n pracujący w paśmie częstotliwości 2.4 GHz. Sterowany przez szynę UART poleceniami AT. Bardziej rozbudowane wersje umożliwiają wgrywanie własnego firmware i programowanie go przez załadowanie skryptu, potrafią także samodzielnie pracować z czujnikami. Jest powszechnie spotykany w zastosowaniach typu Internet of Things. Istotną cechą tego podzespołu jest to, że oprócz łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, może pełnić rolę klienta/serwera TCP, UDP, MQTT.

PCD8544
Dwukolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o rozdzielczości 84x44 pikseli, pierwotnie używany w telefonach Nokia 3310. Sterowanie odbywa się przez jednokierunkową szynę SPI rozszerzoną o pin wybierający tryb przesyłania danych lub poleceń konfiguracyjnch. Posiada wbudowane podświetlenie.

Tranzystor
Rezonator kwarcowy
Element elektroniczny wykorzystujący zjawisko piezoelektryczne w kwarcu. Generuje przemienny sygnał wysokich częstotliwości charakteryzujący się dobrą stabilnością i bardzo niewielkimi odchyleniami częstotliwości. W projekcie stanowi zegar taktujący mikrokontroler.

        Rysunek x.x. Symbol rezonatora	Rysunek x.x. Rezonator o częstotliwości 16MHz

Kondensator
Podstawowy bierny element elektroniczny charakteryzujący się zdolnością magazynowania energii elektrycznej w postaci pola elektrycznego.
Cewka
Podstawowy bierny element elektroniczny charakteryzujący się zdolnością magazynowania energii elektrycznej w postaci pola magnetycznego.
Rezystory
Podstawowy bierny element elektroniczny ograniczający przepływ prądu.
Mikroprzełączniki (tactile switches)
Element mechaniczno-elektryczny.
Przewody męsko-źenskie
Płytka stykowa
Żyły miedziane z kabla telefonicznego
Posłużą do łączenia obwodów umieszczonych na płytce stykowej.

## 1.4. Schemat układu

2. Realizacja